	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/KVEN-2
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Elektrischer Klappenverschluss
Typ 9/KVEN-2
Elektrischer Klappenverschluss zum automatischen Verschließen des Lüftungsgerätes Nexxt
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Betrieb erfolgt mittels elektrischer Hilfsenergie jeweils im Falle der Klappenbewegung
Technische Daten:
Spannungsversorgung:

12 V DC SELV

Schutzart:


IP 22

Maße (ø x L): 


153 x 105 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/KVEN-2
Best.-Nr.
40095
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

