| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Elektrischer Klappenverschluss für Nexxt 
Typ 9/KVEN-2
Elektrischer Klappenverschluss zum automatischen Verschließen des Lüftungsgerätes Nexxt
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Spannungsversorgung erfolgt über den Nexxt

Maße (ø x L): 153 x 105 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/KVEN-2
Best.-Nr. 40095