| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Wandeinbaugehäuse
Typ 9/MRD
Wandeinbaugehäuse dient zur Montage des Rundkanals mit Ø 160 mm in der Außenwand
Montage mit Lüftertypen der Serien e2 und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 und Nexxt möglich
Integriertes Gefälle nach außen (Kennzeichnung beachten)
Ersetzt die Kernlochbohrung

Technische Daten:
Material: PS

Maße (H x B x T): 240 x 210 x 500 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/ MRD
Best.-Nr.: 41139