| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Nexxt Innenblende
Typ 9/NXT-IBF

Innenblende mit Funktions- und Filterwechselanzeige, sowie integrierter Folientastatur-Bedienung

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße (H x B x T): 510 x 510 x 35 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/NXT-IBF
Best.-Nr.: 40105

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Nexxt Innenblende
Typ 9/NXT-IB
Innenblende ohne integriertes Bedienelement
Ansteuerung des Lüftungsgerätes über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX, RS-232, 0-10V und smart home möglich

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße (H x B x T): 510 x 510 x 35 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/NXT-IB
Best.-Nr.: 40146