	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/R 160-500
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Rundkanal für die Einschübe:

Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt
Typ 9/R 160-500
Rundkanal für die Montage der Einschübe Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G (Ausnahme ego)
Inkl. zwei Styropor-Putzschutzdeckel
Technische Daten:

Material:

PP-Rohr, Baustoffklasse 



B1, schwer entflammbar 



nach DIN 4102-1
Maße (ø x L):

Kernlochbohrung:
162 mm

Abmessungen: 

160 x 500 mm, kürzbar
Innendurchmesser:
154 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

9/R 160-500
Best.-Nr.
36765
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/R 160-700
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Rundkanal für die Einschübe:

Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt
Typ 9/R 160-700

Rundkanal für die Montage der Einschübe Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G (Ausnahme ego)
Inkl. zwei Styropor-Putzschutzdeckel
Technische Daten:

Material:

PP-Rohr, Baustoffklasse 



B1, schwer entflammbar 



nach DIN 4102-1
Maße (ø x L):

Kernlochbohrung:
162 mm

Abmessungen: 

160 x 700 mm, kürzbar

Innendurchmesser:
154 mm

Fabrikat
LUNOS

Typ

9/R 160-700

Best.-Nr.
39891
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

