| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Rundkanal für die Einschübe Serien e2 und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt
Typ 9/R 160-500
Rundkanal für die Montage der Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G
Inkl. zwei Putzschutzdeckeln

Technische Daten:
Material: PP

Maße (ø x L):
Kernlochbohrung: 162 mm
Abmessungen: 160 x 500 mm, kürzbar
Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/R 160-500
Best.-Nr. 36765

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Rundkanal für die Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt
Typ 9/R 160-700
Rundkanal für die Montage der Einschübe Serien e2, und ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA 15-60, AB 30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G
Inkl. zwei Putzschutzdeckeln

Technische Daten:
Material: PP

Maße (ø x L):
Kernlochbohrung: 162 mm
Abmessungen: 160 x 700 mm, kürzbar
Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/R 160-700
Best.-Nr. 39891