| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Schalldämpfer, sternförmig
Typ 9/SD-S
Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD, ALD-SV, ALD-S, RA 15-60, e260 und e260kurz
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: verschiedene Dämmschäume

Maße (Ø x L): 154 x 69 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/SD-S
Best.-Nr.: 39919

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Schalldämpfer, sternförmig
Typ 9/SD-SK
Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD-S und e260, e260kurz 
Verringerung des Querschnitts wodurch eine Reduktion des Volumenstroms erfolgt
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: verschiedene Dämmschäume

Maße (Ø x L): 154 x 69 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/SD-SK
Best.-Nr.: 41134

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Schallreflektor für e260 und e260kurz
Typ 9/SR
Schallreflektor zur Erhöhung der Außenschalldämmung für e260 und e260kurz
Nutzung nur in Verbindung mit 9/SD-SK möglich
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: beschichteter Stahl

Maße (Ø x L): 154 x 2 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/SR
Best.-Nr.: 41136