| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Schalldämmset für Serie e2

Typ 9/SW
Schalldämmset zur Erhöhung der Außenschalldämmung und Reduktion der Eigengeräusche, bestehend aus zwei kürzbaren Schalldämmeinlagen (10-93 mm)
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Einsetzbar für Montagerohre ab 300mm Länge

Technische Daten:
Material: Melaminharzschaum

Maße (H x B x T):
Schalldämmeinlage: 16 x 462 x 95 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/SW
Best.-Nr.: 39850