| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Rückschlagklappe für AB 30/60 und RA 15-60
Typ 9/WDS ABL
Rückschlagklappe für den Axial-Ablüfter AB 30/60 und Radial-Ablüfter RA 15-60
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: PS

Maße (Ø x L): 154 x 44 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/WDS ABL
Best.-Nr.: 39970