| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Winddrucksicherung für ALD
Typ 9/WDS
Passive Winddrucksicherung für das ALD (Außenwand-Luftdurchlass)
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: PS

Maße (Ø x L): 152 x 114 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/WDS
Best.-Nr.: 37230