	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/WDSE
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Winddrucksicherung für Serie e²
Typ 9/WDSE
Winddrucksicherung für Serie e² bei erhöhter Windbeanspruchung
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Einbau ab einer Wandstärke von 370 mm möglich
Technische Daten:

Material: Kunststoff
Maße (Ø x L): 


154 x 80 mm

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/WDSE
Best.-Nr.:
39860
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


