| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Winddrucksicherung für Serie e2
Typ 9/WDSE
Winddrucksicherung für Serie e2 bei erhöhter Windlast
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Einbau ab einer Wandstärke von 370 mm möglich

Technische Daten:
Material: EPDM

Maße (Ø x L): 154 x 80 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 9/WDSE
Best.-Nr.: 39860