| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/WE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/WE 180 Außengitter, weiß Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz und Fassadenschutzring, zur Aufputz-Montage. Maße (ø): 180 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/WE 180 Best.-Nr. 039 852 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/AZ 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/AZ 180 Außengitter, anthrazit Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz und Fassadenschutzring, zur Aufputz-Montage. Maße (ø): 180 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/AZ 180 Best.-Nr. 041 143 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/BE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/BE 180 Außengitter, besandet zum Einschlämmen oder Putzen, Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz und Fassadenschutzring, zur Aufputz- Montage. Maße (ø): 180 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/BE 180 Best.-Nr. 039 917 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/FSR-WE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenschutzring Typ 1/FSR-WE 180 Fassadenschutzring für Rundkanäle mit 154 mm Innendurchmesser, weiß ähnlich RAL 9016 Maße (ø): 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/FSR-WE 180 Best.-Nr. 040 093 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/FSR-AZ 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenschutzring Typ 1/FSR-AZ 180 Fassadenschutzring für Rundkanäle mit 154 mm Innendurchmesser, anthrazit, ähnlich RAL 7016 Maße (ø): 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/FSR-AZ 180 Best.-Nr. 041 140 |  |  |  |  |