	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/EGA
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme
Typ 1/EGA
Außenhaube zur Aufputzmontage

Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)

Maße (H x B x T):

217 x 257 x 63 mm
Fabrikat
LUNOS
Typ

1/EGA
Best.-Nr.
40019
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HWE-2
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme

Typ 1/HWE-2

Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage

Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)

Material: Aluminium
Maße (H x B x T): 

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HWE-2
Best.-Nr.
40107
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HAZ-2
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme
Typ 1/HAZ-2
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage

Montage an Lüftertypen ego Serie nd Nexxt

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)

Material: Aluminium
Maße (H x B x T): 

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HAZ-2

Best.-Nr.
40108
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

