	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/BM
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Externes Bewegungsmodul
Typ 5/BM
Bewegungsmelder Typ 5/BM für den Einsatz in Lüftern der Typenreihe Silvento ec
Präsenzdetektion mittels Radartechnologie, unsichtbar für den Nutzer, bis ca. 5m Reichweite, Empfindlichkeit einstellbar. Nutzbar um Bedarfslüftung zu aktivieren.
Technische Daten:

Versorgung über Silvento ec
Leistungsaufnahme:        1W

Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/BM
Best.-Nr. 
40082
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

