| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/AP-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/AP-B Aufputzgehäuse 3/AP-B für den Wandeinbau, mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe, metallischer Absperrvorrichtung mit Feuerwiderstandklasse K90-18017, geeignet für die Verwendung in Wohnungsküchen, Netzanschlußklemme, (Abluftstutzen nach hinten). Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Maße in mm (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 230 Pa Fabrikat LUNOS Typ 3/AP-B Best.-Nr. 039 152 |  |  |  |  |