| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/KVEN-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Elektrischer Klappenverschluss Typ 9/KVEN-2 Elektrischer Klappenverschluss zum automatischen Verschließen des Lüftungsgerätes Nexxt. Der Betrieb erfolgt mittels elektrischer Hilfsenergie jeweils im Falle der Klappenbewegung. Technische Daten Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Einbau in Rundkanal mit DN160 bei Montage im Nexxt (Ø x L): 153 x 105 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/KVEN-2 Best.-Nr. 040 095 |  |  |  |  |