| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/WE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/WE 115 Außengitter, weiß. Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz, zur Aufputz-Montage. Maße ø: 115 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/WE 115 Best.-Nr. 039 951 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/AZ 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/AZ 115 Außengitter, anthrazit. Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz, zur Aufputz-Montage. Maße ø: 115 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/AZ 115 Best.-Nr. 041 144 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/BE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/BE 115 Außengitter, besandet zum Überstreichen. Material Kunststoff, mit Krallenbefestigung und Insektenschutz, zur Aufputz-Montage. Maße ø: 115 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/BE 115 Best.-Nr. 039 953 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/RME 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RME 150 Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm, Insektenschutz, Ausführung in Edelstahl zum Stecken. Maße ø: 150 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RME 150 Best.-Nr. 039 907 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/RMK 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RMK 150 Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm, Insektenschutz, Ausführung in Kupfer zum Stecken. Maße ø: 150 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RMK 150 Best.-Nr. 039 908 |  |  |  |  |