| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/J30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Wanddurchführung Typ 9/J30 Wanddurchführung ohne Putzrahmen für die Nutzung des Lüftertyps Silvento ec in einer Außenwand Geeignet für die Silvento Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP sowie 3/AP Technische Daten: Material: PP-Rohr, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102-1 Maße (ø x L): Kernlochbohrung: 100 mm Abmessungen: 98 x 300 mm, kürzbar Innendurchmesser: 85 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/J30 Best.-Nr. 39845 |  |  |  |  |  |