| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/R 160-500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Rundkanal für die Einschübe: Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt Typ 9/R 160-500 Rundkanal für die Montage der Einschübe Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G (Ausnahme ego) Inkl. zwei Styropor-Putzschutzdeckel Technische Daten: Material: PP-Rohr, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102-1 Maße (ø x L): Kernlochbohrung: 162 mm Abmessungen: 160 x 500 mm, kürzbar Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/R 160-500 Best.-Nr. 36765 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/R 160-700 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Rundkanal für die Einschübe: Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt Typ 9/R 160-700 Rundkanal für die Montage der Einschübe Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 und Nexxt in die Außenwand sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S und -G (Ausnahme ego) Inkl. zwei Styropor-Putzschutzdeckel Technische Daten: Material: PP-Rohr, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102-1 Maße (ø x L): Kernlochbohrung: 162 mm Abmessungen: 160 x 700 mm, kürzbar Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/R 160-700 Best.-Nr. 39891 |  |  |  |  |