|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

LUNOtherm Vogelschutzgitter  
Typ 1/VL WE-S  
Vogelschutzgitter für das LUNOtherm-S und G  
Durchlochtes bzw. perforiertes Aluminium-Gitter  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)  
Material: Aluminium  
  
Maße (H x B): 345 x 53 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/VL WE-S  
Best.-Nr. 41174

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

LUNOtherm Vogelschutzgitter  
Typ 1/VL AZ-S  
Vogelschutzgitter für das LUNOtherm-S und G  
Durchlochtes bzw. perforiertes Aluminium-Gitter  
  
Technische Daten:  
Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)  
Material: Aluminium

Maße (H x B): 345 x 53 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 1/VL AZ-S  
Best.-Nr. 41182