|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Elektrischer Klappenverschluss für Nexxt   
Typ 9/KVEN-2  
Elektrischer Klappenverschluss zum automatischen Verschließen des Lüftungsgerätes Nexxt  
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm

Spannungsversorgung erfolgt über den Nexxt  
  
Maße (ø x L): 153 x 105 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 9/KVEN-2  
Best.-Nr. 40095