	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP-2BA
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/UP-2BA
Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BA zur Wandmontage mit
rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten),
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme 
Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:

Farbe: div.
Material: div.
Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 
212 Pa

Maße (H x B x T):


270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen:



DN 80

Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP-2BA
Best.-Nr.
39195
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

