	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP-BA
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/UP-BA
Wandeinbaugehäuse 3/UP-BA, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit 
rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten),
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3, 
Leckluft dichter Rückschlagklappe und

Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme 
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:

Farbe: 

      weiß, beige
Material: 
      Polystyrol, Kalziumsilikat
Maße (H x B x T):   270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen:
      DN 80

Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP-BA
Best.-Nr.
39179
	
	

	
	
	
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


