	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Unterputzgehäuse

Typ 3/UP

Wand- und Deckeneinbaugehäuse 3/UP für Wand- und Deckenmontage (Montagewinkel optional erhältlich
als radiale und axiale Variante mit Abluftstutzen DN 80 (Abluftstutzen nach oben, rechts, links oder hinten) mit
leckluftdichter Rückschlagklappe und

Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme

Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215

Technische Daten:

Farbe: 

weiß
Material: 
PS (Polystyrol)
Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 
233 Pa

Maße (H x B x T): 


262 x 262 x 90,5 mm

Abluftstutzen:



DN 80

Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP
Best.-Nr.
40125
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

