	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/MRD 
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Wandeinbaugehäuse
Typ 9/MRD
Wandeinbaugehäuse dient zur Montage des Rundkanals mit Ø 160 mm in der Außenwand

Montage mit Lüftertypen der Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 und Nexxt möglich
Integriertes Gefälle nach außen (Kennzeichnung beachten)

Ersetzt die Kernlochbohrung

Technische Daten:

Material: Neopor
Maße (H x B x T): 

240 x 210 x 500 mm
Fabrikat:
LUNOS
Typ:

9/ MRD

Best.-Nr.:
41139
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


