| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/RME 175 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RME 175 Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: Edelstahl blank Material: Edelstahl Maße (ø): 175 mm Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RME 175 Best.-Nr. 39909 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/RMK 175 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RMK 175 Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: Kupfer Material: Kupfer Maße (ø): 175 mm Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RMK 175 Best.-Nr. 39910 |  |  |  |  |