| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/SD-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämpfer, sternförmig Typ 9/SD-S Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD, ALD-SV, ALD-S, RA15-60 und e²60 Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Technische Daten: Material: verschiedene Dämmschäume Maße (Ø x L): 154 x 69 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/SD-S Best.-Nr.: 39919 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/SD-SK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämpfer, sternförmig Typ 9/SD-SK Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD-S und e²60 Verringerung des Querschnitts wodurch eine Reduktion des Volumenstroms erfolgt Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Technische Daten: Material: verschiedene Dämmschäume Maße (Ø x L): 154 x 69 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/SD-SK Best.-Nr.: 41134 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/SR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schallreflektor für e²60 Typ 9/SR Schallreflektor zur Erhöhung der Außenschalldämmung für e²60 Nutzung nur in Verbindung mit 9/SD-SK möglich Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Technische Daten: Material: beschichteter Stahl Maße (Ø x L): 154 x 2 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/SR Best.-Nr.: 41136 |  |  |  |  |