| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/QME 228 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/QME 228 Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: Edelstahl (blank) Material: Edelstahl Maße (H x B): 228 x 228 mm Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/QME 228 Best.-Nr. 39911 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/QMK 228 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/QMK 228 Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: Kupfer Material: Kupfer Maße (H x B): 228 x 228 mm Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/QMK 228 Best.-Nr. 39912 |  |  |  |  |