| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # AB 30/60 Bau Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Axial-Abluftventilator Typ AB 30/60 Bau Einschub Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage) Sondervariante ausschließlich zur unterstützenden Bautrocknung und Nutzung während der gesamten Bauphase Nicht für die Wohnungslüftung geeignet Bautrocknungslüfter für die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230 V Schuko-Stecker Technische Daten: Volumenströme (freiblasend): 30/60 m³/h Leistungsaufnahme: 1,5/4,9 W Spannungsversorgung: 100 - 240 V 50/60 Hz Schutzklasse: III Schutzart: IP 44 Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm Mindesteinbaulänge: 170 mm Fabrikat LUNOS Typ AB 30/60 Bau Einschub Best.-Nr. 41189 |  |  |  |  |