| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HSL Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Anwendung mit Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Mindestbestellmenge: 100 Stück Technische Daten: Farbe: nach Kundenwunsch (Angabe des RAL Farbton) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 1/HSL Best.-Nr.: 44053 |  |  |  |  |