| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # Flexibles Aluminiumrohr DN 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Flexibles Rohr Alu-2-lagig, nach DIN 24 146. Nicht brennbar gemäß DIN 4102, Teil 4. Biegeradius r=1,5 d. Güteklasse A. Anwendungstemperatur: max. 200° C Zur Verwendung als Luftleitungsverlängerung. Nennweite: DN 80 Anwendungslänge: 1,60 m Verpackungslänge: 0,40 m Fabrikat LUNOS Typ ALU-Flexrohr DN 80 Best.-Nr. 038 970 |  |  |