|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Winddrucksicherung für ALD  
Typ 9/WDS  
Passive Winddrucksicherung für das ALD (Außenwand-Luftdurchlass)  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
  
Technische Daten:  
Material: PS  
  
Maße (Ø x L): 152 x 114 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/WDS  
Best.-Nr.: 37230