| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento-ec Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/AP
Aufputzgehäuse 3/AP für den Wandeinbau mit
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Netzanschlußklemme

Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA
Verfügbarer statischer Druck (V): 221 Pa

Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 3/AP
Best.-Nr. 39144