| Stand 01/23 | Ausschreibungstext SCO2-TAC |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Kohlenstoffdioxid-Sensor für die Touch Air Comfort (TAC) Typ SCO2-TAC Optional für die TAC erhältlich. Auf der Komfortsteuerung besteht die Möglichkeit individuelle Grenzwerte festzulegen. Der einstellbare Regelbereich liegt zwischen 800 und 1500 ppm. Technische Daten Maße in mm (H x L): 45 x 22 Sehr kleiner Stromverbrauch mit weniger als 60 μA Messprinzip mittels nicht-dispersive Infrarot Technologie (NDIR) Messintervall bei ca. 60 Sekunden. Fabrikat LUNOS Typ SCO2- TAC Best.-Nr. 040 000 |  |  |