| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HWE 115 Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage Montage an Lüftertyp Silvento ec Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 170 x 140 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE 115 Best.-Nr. 40128 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HAZ 115 Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage Montage an Lüftertyp Silvento ec Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 170 x 140 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ 115 Best.-Nr. 40129 |  |  |  |  |