| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/BM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Externes Bewegungsmodul Typ 5/BM Bewegungsmelder Typ 5/BM für den Einsatz in Lüftern der Typenreihe Silvento ec Präsenzdetektion mittels Radartechnologie, unsichtbar für den Nutzer, bis ca. 5m Reichweite, Empfindlichkeit einstellbar. Nutzbar um Bedarfslüftung zu aktivieren. Technische Daten: Versorgung über Silvento ec Leistungsaufnahme: 1W Fabrikat LUNOS Typ 5/BM Best.-Nr. 40082 |  |  |  |  |  |