| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBK-H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. epm1 55% Filter Typ 9/IBK-H Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160 Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60 Aufnahme für Filter der Kategorie epm1 55% Manuell verschließbar Einfache Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 77 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBK-H Best.-Nr. 40179 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBG-H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort-Innenblende im Glasdesign, inkl. epm1 55% Filter Typ 9/IBG-H Komfort-Glas-Innenblende für Rundkanal DN 160 Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60 Aufnahme für Filter der Kategorie epm1 55% Manuell verschließbar Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Gehäuse Kunststoff (UV beständiges ASA), Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG) Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 83 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBG-H Best.-Nr. 40180 |  |  |  |  |