| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/KVEN-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Elektrischer Klappenverschluss Typ 9/KVEN-2 Elektrischer Klappenverschluss zum automatischen Verschließen des Lüftungsgerätes Nexxt Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Betrieb erfolgt mittels elektrischer Hilfsenergie jeweils im Falle der Klappenbewegung Technische Daten: Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Maße (ø x L): 153 x 105 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/KVEN-2 Best.-Nr. 40095 |  |  |  |  |