| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/AD-UP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Styroporadapter Typ 3/AD-UP Styroporadapter für 3/UP-AS10,7 oder 3/UP-AS17,5 zur (mehrfachen) Verlängerung des Gehäuses um 53 mm Technische Daten: Farbe: weiß Material: PS (Polystyrol) Maße (H x B x T): 270x270x53 mm Fabrikat LUNOS Typ 3/AD-UP Best.-Nr. 39841 |  |  |  |  |