| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse Typ 3/UP Wand- und Deckeneinbaugehäuse 3/UP für Wand- und Deckenmontage (Montagewinkel optional erhältlich als radiale und axiale Variante mit Abluftstutzen DN 80 (Abluftstutzen nach oben, rechts, links oder hinten) mit leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215 Technische Daten: Farbe: weiß Material: PS (Polystyrol) Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 233 Pa Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,5 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP Best.-Nr. 40125 |  |  |  |  |