| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 8/B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Brandschutz- Zweitraumanschluss für Silvento ec Typ 8/B2 Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP-2BR und 3/UP-2BA Bestehend aus Brandschutzstutzen für den zweiten Raum und Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum Technische Daten: Material: Metall, Kunststoff Brandschutzstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 8/B2 Best.-Nr. 39543 |  |  |  |  |