| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # RC-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fernbedienung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e² und ego, RA 15-60 und Silvento-ec Typ RC-EO Fernbedienung für Lüftertypen mit bidirektionaler Funktechnologie zur Regelung der Lüftungsstufen Unterputzmodul UPM-EO, UNI-EO oder FM-EO notwendig Technische Daten: Funkfrequenz: 868MHz Batterielos, Spannungsversorgung durch energy-harvesting (Tastendruck) Maße (B x H x T): 60 x 60 x 25 mm Fabrikat LUNOS Typ RC-EO Best.-Nr. 41141 |  |  |  |  |