| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/J Außengitter zum Verputzen mit Insektenschutz Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: besandet Material: Kunststoff (UV beständiges ASA), komplett besandet Maße (H x B): 110 x 110 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/J Best.-Nr. 20141 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1 Außengitter zum Verputzen mit Insektenschutz Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: besandet Material: Kunststoff (UV beständiges ASA), komplett besandet Maße (H x B): 180 x 180 mm Fabrikat LUNOS Typ 1 Best.-Nr. 20001 |  |  |  |  |