| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 8/BA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec Typ 8/BA Brandschutz-Absperrvorrichtung für Aufputzgehäuse 3/AP; bereits im Lieferumfang des 3/AP-B enthalten Technische Daten: Material: Metall, Kunststoff Brandschutzstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 8/BA Best.-Nr. 39527 |  |  |  |  |