| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/SW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämmset für Serie e² zur Erhöhung der Außenschalldämmung und Reduktion der Eigengeräusche Typ 9/SW Schalldämmset bestehend aus zwei kürzbaren Schalldämmeinlagen (10-93 mm) Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Einsetzbar für Montagerohre ab 300mm Länge Technische Daten: Material: Melaminharzschaum Maße (H x B x T): Schalldämmeinlage: 16 x 462 x 95 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/SW Best.-Nr.: 39850 |  |  |  |  |