	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/FSE-WE
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	LUNOtherm-S Fassadenschutzeinsatz
Typ 1/FSE-WE 
Fassadenschutzeinsatz für das LUNOtherm-S/-S+
Technische Daten:

Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)
Maße (H x B): 


345 x 53 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/FSE-WE
Best.-Nr.
41186
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Z-Stück
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	LUNOtherm-S Z-Stück
Typ Z-Stück
Z-förmiger Putzrahmen für das LUNOtherm-S/-S+ bei Versatz zwischen Lüftungsöffnung und Außengitter
Technische Daten:

Farbe: Aluminium
Material: Aluminium
Maße: individuell nach Einbausituation (Anfertigung nach vorherigen Kundenvorgaben im Bestellformular)

Fabrikat
LUNOS  

Typ

Z-Stück
Best.-Nr.
41166
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

