
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HWE 115
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube
Typ 1/HWE 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage

Montage an Lüftertyp Silvento ec

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T):

170 x 140 x 72 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HWE 115
Best.-Nr.
40128
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HAZ 115
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube

Typ 1/HAZ 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage

Montage an Lüftertyp Silvento ec

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:

Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T):

170 x 140 x 72 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HAZ 115
Best.-Nr.
40129
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

