
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HWE
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube
Typ 1/HWE
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HWE
Best.-Nr.
40020
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HAZ
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube

Typ 1/HAZ
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HAZ

Best.-Nr.
40021
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HES
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube

Typ 1/HES
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Technische Daten:

Farbe: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl

Maße (H x B x T):

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HES

Best.-Nr.
40218
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

