
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/IL WE-S
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	LUNOtherm-S Insektenschutzgitter
Typ 1/IL WE-S
Insektenschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+
Aluminium-Rahmen mit Gaze

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: Aluminium pulverbeschichtet
Maße (H x B): 


345 x 53 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/IL WE-S
Best.-Nr.
41156
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/IL AZ-S
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	LUNOtherm-S Insektenschutzgitter
Typ 1/IL AZ-S
Insektenschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+
Aluminium-Rahmen mit Gaze

Technische Daten:

Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Material: Aluminium pulverbeschichtet
Maße (H x B): 


345 x 53 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/IL AZ-S
Best.-Nr.
41155
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

